🔷 Bloque 1: Portada e índice (2 diapositivas)

1. Portada
Contenido: Título del trabajo, nombre completo, carrera, institución, directores.
Figura: Ninguna.
Guión:

Buenas [días/tardes], mi nombre es Jeremías García Cabrera y voy a presentarles mi trabajo final para la Maestría en Ingeniería Biomédica, titulado “Diseño de Sistema Háptico para Realimentación Táctil No Invasiva en Prótesis de Miembro Superior”.

2. Índice
Contenido: Breve esquema de los temas a tratar.
Figura: Ninguna.
Guión:

Vamos a recorrer juntos los siguientes puntos: una introducción al problema, el estado del arte, los fundamentos teóricos, el diseño del sistema, los ensayos realizados, resultados, análisis y conclusiones.

🔷 Bloque 2: Introducción y contexto (4 diapositivas)

3. Necesidad y problemática
Contenido: Estadísticas de amputación, desafíos funcionales, prótesis actuales.
Figura sugerida: Figura 1-1 (Clasificación de amputaciones de miembro superior).
Guión:

A nivel global, millones de personas requieren prótesis. Sin embargo, muchas son abandonadas por falta de funcionalidad real, especialmente la ausencia de tacto.

4. Abandono y realimentación
Contenido: Razones del abandono (falta de feedback, peso, complejidad).
Figura sugerida: Gráfico de razones de abandono (si disponible, o resumir tabla).
Guión:

Uno de los motivos principales del abandono es la falta de realimentación sensorial. Sin esta retroalimentación, las prótesis se sienten “ajenas”.

5. Objetivo del trabajo
Contenido: Desarrollo de un sistema háptico no invasivo, aplicable a prótesis.
Figura: Ninguna.
Guión:

El objetivo fue diseñar un sistema capaz de proveer realimentación táctil, sin requerir cirugía, y adaptable a prótesis comerciales.

6. Enfoque adoptado
Contenido: Principio de estimulación transcutánea, ventaja no invasiva.
Figura sugerida: Figura 1-8 (a) Actuadores en técnicas no invasivas.
Guión:

Para ello, elegí la estimulación transcutánea, que permite interactuar con mecanorreceptores sin invadir el cuerpo.

🔷 Bloque 3: Fundamentos teóricos (4 diapositivas)

7. El sistema somatosensorial
Contenido: Tipos de mecanorreceptores, adaptación lenta/rápida.
Figura sugerida: Figura 1-6 (a y b).
Guión:

El cuerpo humano posee distintos receptores táctiles. Algunos responden a presión sostenida, otros a vibraciones. Esta distinción es clave para diseñar estímulos adecuados.

8. Sistemas hápticos actuales
Contenido: Vibración, implantes, estimulación eléctrica.
Figura sugerida: Figura 1-7 (Sistema háptico Cybergrasp).
Guión:

Existen diversas tecnologías hápticas, pero pocas logran un compromiso adecuado entre efectividad, costo e invasividad.

9. Justificación de la estrategia adoptada
Contenido: Ventajas del método, inspiración en literatura.
Figura sugerida: Figura 1-13 (Bloque funcional del sistema propuesto).
Guión:

La electroestimulación transcutánea ofrece una vía intermedia: efectiva, económica y segura.

10. Requerimientos de la forma de onda
Contenido: Características necesarias de la señal bifásica: forma, frecuencia, amplitud, duty cycle.
Figura sugerida: Figura 1-12 (Forma de onda seleccionada para estimulación).
Guión:

Desde el inicio se definió una señal rectangular bifásica asimétrica, diseñada específicamente para estimular los mecanorreceptores con seguridad y eficacia. Esta forma de onda fue la base sobre la cual se construyó el sistema.

🔷 Bloque 4: Diseño del sistema (9 diapositivas)

11. Diagrama en bloques general
Contenido: Componentes principales: control, sensor, estimulación.
Figura sugerida: Figura 2-1 (Diagrama en bloques del prototipo).
Guión:

Este es el sistema completo: un microcontrolador, una interfaz de usuario, un sensor de presión y una etapa de estimulación bifásica.

12. Microcontrolador y firmware
Contenido: PSoC 4, funciones de control y modulación.
Figura sugerida: Figura 2-4 (Diagrama en bloques del PSoC).
Guión:

El PSoC permite generar señales personalizadas y ajustar los parámetros de estimulación en tiempo real.

13. Interfaz de usuario
Contenido: Pantalla LCD, pulsadores, menú configurable.
Figura sugerida: Figura 2-5 (Esquema de pantallas y navegación del menú).
Guión:

Se desarrolló una interfaz amigable que permite ajustar la señal sin requerir software externo.

14. Sensor de fuerza / presión (FSR)
Contenido: Lectura de fuerza, calibración, ubicación.
Figura sugerida: Figura 2-6 (a y b) y Figura 2-7.
Guión:

El sensor traduce la presión ejercida sobre la prótesis en un estímulo táctil controlado.

15. Conversor i-V-I
Contenido: Explicación del conversor corriente-tensión-corriente.
Figura sugerida: Figura 2-15 (Circuito esquemático del conversor i-V-I).
Guión:

Esta etapa asegura que la señal eléctrica sea adecuada para estimular de forma precisa y segura.

16. Diseño del PCB del Bloque A
Contenido: Esquema, prototipado, montaje.
Figura sugerida: Figura 2-29 y Figura 2-30.
Guión:

Todo el circuito fue diseñado en PCB, incluyendo protecciones, conectores y fuente local.

17. Fuente de alimentación (Bloque B)
Contenido: SG3525, puente H, topología.
Figura sugerida: Figura 2-32 (Topología circuital) y Figura 2-35 (Esquemático SG3525).
Guión:

Se diseñó una fuente capaz de alimentar el conversor con buena regulación y eficiencia.

18. Diseño del PCB del Bloque B
Contenido: Layout, integración mecánica.
Figura sugerida: Figura 2-50 y Figura 2-51.
Guión:

También se montó la fuente en una PCB dedicada, para facilitar su integración al sistema.

19. Ensamble final del prototipo
Contenido: Vista del sistema completo.
Figura sugerida: Composición con fotos finales de Bloques A y B ensamblados.
Guión:

El prototipo es autónomo, configurable, compacto y listo para ensayos.

🔷 Bloque 5: Ensayos y resultados (10 diapositivas)

20. Ensayo de fuente – vacío
Contenido: Estabilidad, tensión de salida.
Figura sugerida: Figura 3-3 (Tensión en vacío).
Guión:

Se evaluó el comportamiento de la fuente sin carga, confirmando una buena estabilidad de la tensión de salida.

21. Ensayo de fuente – con carga
Contenido: Respuesta a variaciones de carga.
Figura sugerida: Figura 3-5 (Comportamiento con carga).
Guión:

Luego se midió su respuesta frente a distintas cargas resistivas, observando una correcta regulación.

22. Rendimiento y eficiencia de la fuente
Contenido: Gráficos y curva de eficiencia.
Figura sugerida: Figura 3-6 (Curva de eficiencia).
Guión:

El rendimiento se ubicó dentro del rango esperado, con una eficiencia adecuada para el tipo de aplicación.

23. Ensayo de estimulación con cargas simuladas
Contenido: Relevamiento de señal sobre resistencias.
Figura sugerida: Figura 3-9 y 3-10.
Guión:

Para caracterizar la señal se usaron cargas simuladas que modelan la impedancia de la piel, validando la forma de onda.

24. Comportamiento en distintas frecuencias
Contenido: Señales registradas a 333, 555, 1111 Hz.
Figura sugerida: Figura 3-11, 3-12 y 3-13.
Guión:

Se evaluó la señal en distintas frecuencias, confirmando que mantiene su forma y proporciones en todo el rango.

25. Ensayo con sujeto sano – banco de pruebas
Contenido: Electrodos, disposición, procedimiento.
Figura sugerida: Figura 3-15 (Montaje en banco de pruebas).
Guión:

Se realizó una prueba piloto con un sujeto sano utilizando electrodos de goma conductiva y gel, registrando percepciones táctiles.

26. Registro de la señal sobre piel
Contenido: Capturas reales del osciloscopio.
Figura sugerida: Figura 3-16 (Señal sobre piel con shunt).
Guión:

Se capturaron las señales sobre la piel, evidenciando un correcto pasaje de corriente y la seguridad de la forma de onda.

27. Umbrales de percepción
Contenido: Resultados de percepción subjetiva.
Figura sugerida: Figura 3-18 (Gráfico de umbrales por frecuencia).
Guión:

Se midieron los umbrales a distintas frecuencias y se observó una respuesta consistente entre sesiones.

28. Estabilidad de la percepción
Contenido: Repetibilidad y sensibilidad al ajuste.
Figura sugerida: Tabla de resultados o resumen de repeticiones.
Guión:

Las percepciones fueron estables, lo cual es clave para la confiabilidad del sistema en uso prolongado.

29. Resumen de resultados
Contenido: Tabla o gráfico general de desempeño.
Figura sugerida: Grilla resumen o cuadro comparativo.
Guión:

En resumen, el sistema logró entregar una señal estable, perceptible y segura, con bajo consumo y buena adaptación.

🔷 Bloque 6: Discusión y conclusiones (4 diapositivas)

30. Discusión técnica
Contenido: Análisis del desempeño, ventajas y limitaciones.
Figura: Ninguna (solo texto reflexivo).
Guión:

El sistema cumple con los objetivos funcionales, aunque se identifican oportunidades de mejora en miniaturización e interfaz.

31. Conclusiones generales
Contenido: Logros alcanzados.
Figura sugerida: Fotografía del dispositivo final.
Guión:

Se logró desarrollar un sistema háptico funcional, no invasivo, configurable y con potencial aplicación clínica.

32. Proyecciones futuras
Contenido: Pruebas con usuarios reales, mejoras de hardware.
Figura: Ninguna o esquema de versión futura (si disponible).
Guión:

Se proyecta aplicar este sistema en pruebas clínicas reales con personas amputadas y refinar el diseño físico.

33. Contribuciones del trabajo
Contenido: Innovación, aporte social, aplicabilidad.
Figura: Ninguna.
Guión:

Este trabajo aporta una solución concreta, de bajo costo, con impacto directo en la calidad de vida de personas usuarias de prótesis.

🔷 Bloque 7: Cierre (2 diapositivas)

34. Agradecimientos
Contenido: Directores, colegas, instituciones.
Figura: Ninguna.
Guión:

Agradezco profundamente a mis directores, colegas, y a la facultad que hizo posible este trabajo.

35. Preguntas
Contenido: “Gracias por su atención – ¿Preguntas?”
Figura: Ninguna.
Guión:

Muchas gracias. Estoy disponible para responder cualquier pregunta que deseen hacerme.